Опросный лист на вертикальный подъемник для маломобильных групп населения.

Стандартная комплектация:

- Исполнение УХЛ 4.2 (для использования внутри помещения);

- Габариты платформы (мм): 900 х 1250;

- Цвет исполнения серый RAL 7035;

- Без приямка (пандус для въезда);

- Питание: до 1,75 кВт, 220 В, 1Ф;

- Управление: кнопочно - клавишное,

- Аварийные кнопки на этажных постах и платформе;

- Поверхность безопасности;

- Калитка на верхней площадке;

- Доводчик калитки с настраиваемыми характеристиками.

| 1. Заказчик: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование организации |  |
| 1.2. | Фактический адрес установки |  |
| 1.3. | Контактное лицо, должность |  |
| 1.4. | Контактный номер телефона |  |
| 2. Оборудование: |  |  |
| 2.1. | Высота подъема (мм) |  |
| 2.2. | Назначение здания (административное / жилое) |  |
| 2.3. | Количество заказываемого оборудования |  |
| 3. Дополнительные опции: |  |  |
| 3.1. | Наружное климатическое исполнение (да / нет) |  |
| 3.2. | Антивандальное исполнение (да / нет) |  |
| 3.3. | Боковое ограждение из стекла (да / нет) |  |
| 3.4. | Стойка для поста управления (да / нет) |  |
| 3.5. | Специальный цвет исполнения (укажите RAL) |  |
| 3.6. | Расположение приводной колонны (смотреть с нижней площадки)(правая / левая) |  |
| 4. Дополнительные услуги: |  |  |
| 4.1. | Монтаж (да / нет) |  |
| 4.2. | Диспетчеризация (да / нет) |  |
| 5. Дополнительная информация: |  |  |